|  |  | Трубки и рулоны Energoflexтм Super |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теплоизоляция для систем отопления и водоснабжения |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур |  | µ-фактор | λ0 |
|  |  | от - 40°С до + 95°С |  | ≥3 000 | ≤0,035 Вт/(м·°С) |

|  | Трубки с надрезом из вспененного полиэтилена длиной 2 метра, цвет серый. |
| --- | --- |

| Изоляция устанавливается на трубу |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр изоляции, мм | Толщина изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сталь |  |  | медь | пластик |  |  | 6 мм |  |  | 9 мм |  |  | 13 мм |  |  | 20 мм |  |  | 25 мм |  |  |
| Дюймы | Ду, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м |
| 1/4 | 8 | 13,5 | 15 | 14 |  | 15 | 15/6-2 | 440 | 12,76 | 15/9-2 | 356 | 17,14 | 15/13-2 | 240 | 26,53 |  |  |  |  |  |  |
| 3/8 | 10 | 17 | 18 | 16/18 |  | 18 | 18/6-2 | 400 | 13,83 | 18/9-2 | 284 | 18,24 | 18/13-2 | 200 | 29,30 |  |  |  |  |  |  |
| 1/2 | 15 | 21,3 | 22 | 20 |  | 22 | 22/6-2 | 320 | 14,94 | 22/9-2 | 240 | 19,91 | 22/13-2 | 168 | 30,40 | 22/20-2 | 108 | 71,42 | 22/25 | 72 | 144,12 |
|  |  |  |  | 25/26 |  | 25 | 25/6-2 | 244 | 17,14 | 25/9-2 | 200 | 22,67 | 25/13-2 | 140 | 33,74 | 25/20-2 | 100 | 76,43 |  |  |  |
| 3/4 | 20 | 26,8 | 28 |  |  | 28 | 28/6-2 | 240 | 18,81 | 28/9-2 | 168 | 23,78 | 28/13-2 | 132 | 34,28 | 28/20-2 | 88 | 80,64 | 28/25 | 66 | 150,37 |
| 1 | 25 | 33,5 | 35 | 32 |  | 35 | 35/6-2 | 160 | 23,78 | 35/9-2 | 136 | 30,40 | 35/13-2 | 108 | 41,47 | 35/20-2 | 70 | 92,35 | 35/25 | 54 | 170,84 |
| 1 1/4 | 32 | 42,3 | 42 | 40 |  | 42 |  |  |  | 42/9-2 | 110 | 38,15 | 42/13-2 | 80 | 54,19 | 42/20-2 | 60 | 97,32 | 42/25 | 46 | 189,31 |
|  |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  | 45/9-2 | 94 | 43,13 | 45/13-2 | 72 | 63,04 | 45/20-2 | 50 | 101,19 |  |  |  |
| 1 1/2 | 40 | 48 |  |  |  | 48 |  |  |  | 48/9-2 | 74 | 48,10 | 48/13-2 | 70 | 64,14 | 48/20-2 | 48 | 108,37 | 48/25 | 42 | 208,15 |
|  |  |  | 54 | 50 |  | 54 |  |  |  | 54/9-2 | 70 | 58,07 | 54/13-2 | 66 | 76,85 | 54/20-2 | 48 | 122,75 | 54/25 | 38 | 223,33 |
| 2 | 50 | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60/9-2 | 66 | 69,11 | 60/13-2 | 48 | 81,83 | 60/20-2 | 40 | 129,93 | 60/25 | 34 | 240,38 |
|  |  |  | 64 | 63 |  | 64 |  |  |  | 64/9-2 | 60 | 74,13 | 64/13-2 | 48 | 87,56 | 64/20-2 | 38 | 138,57 | 64/25 | 32 | 298,02 |
| 2 1/2 |  | 76 | 76,1 | 75 |  | 76 |  |  |  | 76/9-2 | 48 | 93,28 | 76/13-2 | 40 | 105,06 | 76/20-2 | 26 | 160,36 | 76/25 | 26 | 342,91 |
| 3 |  | 89 | 88,9 |  |  | 89 |  |  |  | 89/9-2 | 40 | 144,67 | 89/13-2 | 30 | 160,36 | 89/20-2 | 24 | 238,30 | 89/25 | 20 | 403,48 |
|  |  | 108 | 108 | 110 |  | 110 |  |  |  | 110/9-2 | 26 | 171,95 | 110/13-2 | 22 | 186,89 | 110/20-2 | 14 | 284,76 | 110/25 | 14 | 472,31 |
| 4 |  | 114 |  |  |  | 114 |  |  |  | 114/9-2 | 26 | 176,37 | 114/13-2 | 22 | 189,66 | 114/20-2 | 14 | 292,49 | 114//25 | 12 | 514,67 |
|  |  | 133 | 133 |  |  | 133 |  |  |  | 133/9-2 | 16 | 201,82 | 133/13-2 | 16 | 217,86 | 133/20-2 | 12 | 334,51 |  |  |  |
| 6 |  | 159 | 159 |  |  | 160 |  |  |  | 160/9-2 | 12 | 234,43 | 160/13-2 | 12 | 257,65 | 160/20-2 | 12 | 393,68 |  |  |  |

Трубки упаковываются в картонные коробки размером 2040*600*400 мм, объемом 0,49 м³.

|  | Рулоны из вспененного полиэтилена, цвет серый. |
| --- | --- |

| Типоразмер | Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м | Количество в рулоне, м2 | Цена с НДС, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/1,0-10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 186,15 |
| 13/1,0-7 | 13 | 1 | 7 | 7 | 270,91 |
| 20/1,0-5 | 20 | 1 | 5 | 5 | 589,95 |
| 25/1,0-4 | 25 | 1 | 4 | 4 | 863,74 |

Рулоны упаковываются в желто-серые полиэтиленовые пакеты. Размеры упаковки: диаметр 400 мм, высота 1000 мм. Объем упаковки 0,13 м³.

Аксессуары

| Наименование | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| Клей ENERGOFLEX™ 0,5 л | Банка (уп.-20шт.) | 439,88 |
| Клей ENERGOFLEX™ 0,8 л | Банка (уп.-20шт.) | 659,05 |
| Клей ENERGOFLEX™ 2,6 л | Банка (уп.-6шт.) | 1905,87 |
| Очиститель ENERGOFLEX™ 1,0 л | Банка (уп.-12шт.) | 647,57 |
| Зажимы ENERGOFLEX™ (100 шт.) | Упаковка (уп.-30шт.) | 230,67 |
| Лента армированная самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 48мм х 50м, серая, черная | Рулон (уп.-36шт.) | 532,03 |
| Лента армированная самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 48мм х 10м, серая | Рулон (уп.-36шт.) | 141,06 |
| Лента армированная самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 48мм х 25м, серая, черная | Рулон (уп.-24шт.) | 272,29 |
| Лента самоклеящаяся ENERGOFLEX™ Super SК 3/0,05-15 | Рулон (уп.-8шт.) | 399,27 |
| Стусло ENERGOFLEX™ | Штука (уп.-4шт.) | 654,52 |

Прайс-лист от 20 февраля 2017 г.

Официальный дистрибьютор предприятия                                                                                                    Цены с НДС.

ROLS   ISOMARKET

426065, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7

Тел./факс: (3412) 46-00-78

E-mail: izofol@mail.ru,   www.izofol2.ucoz.ru

|  |  | Трубки Energoflexтм Super |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теплоизоляция для систем отопления и водоснабжения |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | µ-фактор | λ0 |
|  |  | от - 40°С до + 95°С | ≥3 000 | ≤0,035 Вт/(м·°С) |

|  | Трубки с надрезом из вспененного полиэтилена длиной 1,2 метра, цвет серый. |
| --- | --- |

|  | Изоляция устанавливается на трубу |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр изоляции, мм | Толщина изоляции 9 мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сталь |  |  | медь | пластик |  |  |  |  |  |  |
|  | Дюймы | Ду, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Цена за упаковку с НДС, руб. |
|  | 1/4 | 8 | 13,5 | 15 | 14 |  | 15 | 15/9-1,2 | 213,6 | 17,14 | 3661,11 |
|  | 3/8 | 10 | 17 | 18 | 16/18 |  | 18 | 18/9-1,2 | 170,4 | 18,24 | 3108,10 |
|  | 1/2 | 15 | 21,3 | 22 | 20 |  | 22 | 22/9-1,2 | 144,0 | 19,91 | 2867,04 |
|  | 3/4 | 20 | 26,8 | 28 | 25/26 |  | 28 | 28/9-1,2 | 100,8 | 23,77 | 2396,02 |
|  | 1 | 25 | 33,5 | 35 | 32 |  | 35 | 35/9-1,2 | 81,6 | 30,40 | 2480,64 |
|  | 1 1/4 | 32 | 42,3 | 42 | 40 |  | 42 | 42/9-1,2 | 66,0 | 38,15 | 2517,90 |
|  | ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ Коробка-трансформер в раскрытом состоянии представляет собой мини-стенд с полной информацией о продукте и его применении. Стикер со штрих-кодом и типоразмером наклеивается на каждую трубку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Трубки упаковываются в картонные коробки размером 1250*595*395 мм, объемом 0,29 м³.

Аксессуары

| Наименование | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| Клей ENERGOFLEX™ 0,5 л | банка | 439,88 |
| Клей ENERGOFLEX™ 0,8 л | банка | 659,05 |
| Клей ENERGOFLEX™ 2,6 л | банка | 1905,87 |
| Очиститель ENERGOFLEX™ 1,0 л | банка | 647,57 |
| Зажимы ENERGOFLEX™ (100 шт.) | упаковка | 230,67 |
| Лента армированная самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 48мм х 50м, серая, черная | рулон | 532,03 |
| Лента армированная самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 48мм х 10м, серая | рулон | 141,06 |
| Лента армированная самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 48мм х 25м, серая, черная | рулон | 272,29 |
| Лента самоклеящаяся ENERGOFLEX™ Super SК 3/0,05-15 | рулон | 399,27 |
| Стусло ENERGOFLEX™ | штука | 654,52 |

Прайс-лист от 20 февраля 2017 г.

Официальный дистрибьютор предприятия                                                                                                   Цены с НДС.

ROLS   ISOMARKET

426065, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7

Тел./факс: (3412) 46-00-78

E-mail: izofol@mail.ru,   www.izofol2.ucoz.ru

|  |  | Трубки Energoflex® Super SK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теплоизоляция для систем отопления и водоснабжения |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура |  | µ-фактор | λ0 |
|  |  | + 95°С |  | ≥3 000 | ≤0,035 Вт/(м·°С) |

– ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ;

– ПРОЧНЫЙ И АККУРАТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ШОВ;

– ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ КЛЕЯ.

Трубки самоклеящиеся из вспененного полиэтилена длиной 2 метра, цвет серый.

| Изоляция устанавливается на трубу |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр изоляции, мм | 9 мм |  |  | 13 мм |  |  | 20 мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сталь |  |  | медь | пластик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дюймы | Ду, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м |
| 3/8 | 10 | 17 | 18 | 16/18 |  | 18 | 18/9-2 | 284 | 21,90 | 18/13-2 | 200 | 35,16 |  |  |  |
| 1/2 | 15 | 21,3 | 22 | 20 |  | 22 | 22/9-2 | 240 | 23,89 | 22/13-2 | 168 | 36,50 | 22/20-2 | 108 | 85,71 |
|  |  |  |  | 25/26 |  | 25 | 25/9-2 | 200 | 27,21 | 25/13-2 | 140 | 40,48 | 25/20-2 | 100 | 91,72 |
| 3/4 | 20 | 26,8 | 28 |  |  | 28 | 28/9-2 | 168 | 28,55 | 28/13-2 | 132 | 41,14 | 28/20-2 | 88 | 96,75 |
| 1 | 25 | 33,5 | 35 | 32 |  | 35 | 35/9-2 | 136 | 36,50 | 35/13-2 | 108 | 49,78 | 35/20-2 | 70 | 110,80 |
| 1 1/4 | 32 | 42,3 | 42 | 40 |  | 42 | 42/9-2 | 110 | 45,78 | 42/13-2 | 80 | 65,02 | 42/20-2 | 60 | 116,79 |
| 1 1/2 | 40 | 48 |  |  |  | 48 | 48/9-2 | 74 | 57,73 | 48/13-2 | 70 | 76,96 | 48/20-2 | 48 | 130,05 |
|  |  |  | 54 | 50 |  | 54 | 54/9-2 | 70 | 69,69 | 54/13-2 | 66 | 92,22 | 54/20-2 | 48 | 147,28 |
| 2 | 50 | 60 |  |  |  | 60 | 60/9-2 | 66 | 82,95 | 60/13-2 | 48 | 98,20 | 60/20-2 | 40 | 155,91 |
|  |  |  | 54 | 50 |  | 76 |  |  |  | 76/13-2 | 40 | 126,07 | 76/20-2 | 26 | 192,42 |
| 2 | 50 | 60 |  |  |  | 89 |  |  |  | 89/13-2 | 30 | 192,42 | 89/20-2 | 24 | 285,96 |
| 2 | 50 | 60 |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  | 110/20-2 | 14 | 341,70 |

Трубки упаковываются в картонные коробки размером 2050*595*395 мм, объемом 0,482 м³.

Аксессуары

| Наименование | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| Клей Energoflex® Extra 0,5 л | банка | 439,88 |
| Клей Energoflex® Extra 0,8 л | банка | 659,05 |
| Клей Energoflex® Extra 2,6 л | банка | 1905,87 |
| Очиститель Energoflex® 1,0 л | банка | 647,57 |
| Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм х 50м, серая | рулон | 532,03 |
| Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм х 25м, серая | рулон | 272,29 |
| Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм х 10м, серая | рулон | 141,06 |
| Лента самоклеящаяся Energoflex® Super SК 3/0,05-15 | рулон | 347,19 |
| Стусло Energoflex® | штука | 654,52 |

Прайс-лист от 20 февраля 2017 г.

Официальный дистрибьютор предприятия                                                                                                   Цены с НДС.

ROLS   ISOMARKET

426065, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7

Тел./факс: (3412) 46-00-78

E-mail: izofol@mail.ru,   www.izofol2.ucoz.ru

|  |  | Трубки Energoflexтм Super Protect |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теплоизоляция для систем отопления и водоснабжения |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура |  | µ-фактор | λ0 |
|  |  | + 95°С |  | ≥7 000 | ≤0,035 Вт/(м·°С) |

ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА КРАСНОГО ИЛИ СИНЕГО ЦВЕТА СТОЙКАЯ К БЕТОНУ, ЦЕМЕНТУ И МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ

|  |  |  |  |  | Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке в бухтах длиной 11 метров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Изоляция устанавливается на трубу |  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр изоляции, мм | Толщина изоляции 4 мм |  |  |  |
|  |  |  | сталь |  |  |  | медь | пластик |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дюймы | Ду, мм |  | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Цена за упаковку с НДС, руб. |
|  |  |  | 1/4 | 8 |  | 13,5 | 15 | 14 |  | 15 | 15/4-11 | 352 | 14,15 | 4980,80 |
|  |  |  | 3/8 | 10 |  | 17 | 18 | 16/18 |  | 18 | 18/4-11 | 308 | 15,40 | 4743,20 |
|  |  |  | 1/2 | 15 |  | 21,3 | 22 | 20 |  | 22 | 22/4-11 | 264 | 16,62 | 4387,68 |
|  |  |  | 3/4 | 20 |  | 26,8 | 28 | 25/26 |  | 28 | 28/4-11 | 220 | 20,93 | 4604,60 |
|  |  |  | 1 | 25 |  | 33,5 | 35 | 32 |  | 35 | 35/4-11 | 176 | 26,46 | 4656,96 |
| Трубки в бухтах: |  | УДОБНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА; ЭКОНОМИЯ НА ТРАНСПОРТИРОВКЕ; УМЕНЬШЕНИЕ ОТХОДОВ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубки в бухтах упаковываются в картонные коробки размером 1095*395*395 мм, объемом 0,24 м³. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке длиной 2 метра. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Изоляция устанавливается на трубу |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр изоляции, мм | Толщина изоляции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сталь |  |  | медь | пластик |  |  | 6 мм |  |  | 9 мм |  |  |
| Дюймы | Ду, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м |
| 1/4 | 8 | 13,5 | 15 | 14 |  | 15 | 15/6-2 | 200 | 14,75 | 15/9-2 | 140 | 19,91 |
| 3/8 | 10 | 17 | 18 | 16/18 |  | 18 | 18/6-2 | 180 | 16,05 | 18/9-2 | 120 | 21,19 |
| 1/2 | 15 | 21,3 | 22 | 20 |  | 22 | 22/6-2 | 152 | 17,35 | 22/9-2 | 100 | 23,12 |
| 3/4 | 20 | 26,8 | 28 | 25/26 |  | 28 | 28/6-2 | 120 | 21,82 | 28/9-2 | 88 | 27,60 |
| 1 | 25 | 33,5 | 35 | 32 |  | 35 | 35/6-2 | 80 | 27,60 | 35/9-2 | 60 | 35,32 |

Трубки упаковываются в картонные коробки размером 2050*395*295 мм, объемом 0,24 м³.

Аксессуары

| Наименование | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| Клей ENERGOFLEX™ 0,5 л | банка | 439,88 |
| Клей ENERGOFLEX™ 0,8 л | банка | 659,05 |
| Клей ENERGOFLEX™ 2,6 л | банка | 1905,87 |
| Очиститель ENERGOFLEX™ 1,0 л | банка | 647,57 |
| Лента армированная самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 48мм х 25м синяя | рулон | 288,05 |
| Лента армированная самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 48мм х 25м красная | рулон | 288,05 |
| Стусло ENERGOFLEX™ | штука | 654,52 |

Прайс-лист от 20 февраля 2017 г.

Официальный дистрибьютор предприятия                                                                                                   Цены с НДС.

ROLS   ISOMARKET

426065, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7

Тел./факс: (3412) 46-00-78

E-mail: izofol@mail.ru,   www.izofol2.ucoz.ru

|  |  | Рулоны Energoflexтм Super AL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Многопрофильная теплоизоляция из вспененного полиэтилена |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура |  | λ0 |
|  |  | + 95°С |  | ≤0,035 Вт/(м·°С) |

|  | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ЁМКОСТЕЙ И ДРУГОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
| --- | --- |
|  | ОТРАЖАЮЩАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ СТЕН, ПЕРЕКРЫТИЙ, КРЫШ, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ |

- низкая теплопроводность пенополиэтилена

Energoflexтм Super;

- полированная алюминиевая фольга;

- отражает до 97% лучевой энергии

|  | Рулоны из вспененного полиэтилена с покрытием из полированной алюминиевой фольги, цвет серый. |
| --- | --- |

| Типоразмер | Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м | Количество в рулоне, м2 | Цена с НДС, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/1,0-30 | 3 | 1 | 30 | 30 | 83,94 |
| 5/1,0-20 | 5 | 1 | 20 | 20 | 99,04 |
| 10/1,0-10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 147,48 |
| 15/1,0-7 | 15 | 1 | 7 | 7 | 437,16 |
| 20/1,0-5 | 20 | 1 | 5 | 5 | 597,74 |

Рулоны упаковываются в желто-серые полиэтиленовые пакеты. Размеры упаковки: диаметр 400 мм, высота 1000 мм. Объем упаковки 0,13 м³.

Аксессуары

| Наименование | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| Клей ENERGOFLEX™ 0,5 л | Банка | 439,88 |
| Клей ENERGOFLEX™ 0,8 л | Банка | 659,05 |
| Клей ENERGOFLEX™ 2,6 л | Банка | 1905,87 |
| Очиститель ENERGOFLEX™ 1,0 л | Банка | 647,57 |
| Лента алюминиевая самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 50мм х 50м | Рулон | 441,93 |
| Лента алюминиевая самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 100мм х 50м | Рулон | 876,82 |

Прайс-лист от 20 февраля 2017 г.

Официальный дистрибьютор предприятия                                                                                                   Цены с НДС.

ROLS   ISOMARKET

426065, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7

Тел./факс: (3412) 46-00-78

E-mail: izofol@mail.ru,   www.izofol2.ucoz.ru

|  |  | Рулоны Energofloor Compact ® Маты и плиты Energofloor® Tacker |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Готовая к применению система теплоизоляции для «тёплого пола» |

Рулоны Energofloor Compact ®

| Максимальная рабочая температура | λ0 |
| --- | --- |
| + 70°С | ≤0,035 Вт/(м·°С) |

|  | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Шаг печати | 5 см |
|  | Водопоглощение по объему за 24 ч, не более | 2% |

|  | Рулоны из вспененного полиэтилена, покрытые алюминиевой фольгой с разметкой и защитой из ПЭТФ-плёнки. |
| --- | --- |

| Типоразмер | Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м | Количество в рулоне, м2 | Цена с НДС, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/1,0-30 | 3 | 1 | 30 | 30 | 197,92 |
| 5/1,0-20 | 5 | 1 | 20 | 20 | 249,24 |

Рулоны упаковываются в бело-оранжевые полиэтиленовые пакеты. Размеры упаковки: диаметр 400 мм, высота 1000 мм. Объем упаковки 0,13 м³.

Плиты и маты Energofloor® Tacker

| Максимальная рабочая температура | λ20 |
| --- | --- |
| + 70°С | ≤0,037 Вт/(м·°С) |

|  | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Шаг печати | 5 см |
|  | Водопоглощение по объему за 24 ч, не более | 2% |

|  | Плиты и маты из пенополистирола, покрытые полипропиленовой тканью с разметкой. |
| --- | --- |

| Наименование | Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м | Количество в упаковке, м2 | Цена с НДС, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мат Energofloor Tacker 30/1-3.2 | 30 | 1,0 | 3,2 | 3,2 | 427.20 |
| Плита Energofloor Tacker 30/1-1.6 | 30 | 1,0 | 1,6 | 8 | 427.20 |

Упаковываются в бело-оранжевые полиэтиленовые пакеты. Размеры упаковки: диаметр 400 мм, высота 1000 мм. Объем упаковки 0,13 м³.

Аксессуары

| Наименование | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| Лента демпферная ENERGOFLOOR 10/0,1-11 (9 шт) | рулон | 448,06 |
| Лента демпферная ENERGOFLOOR 10/0,15-11 (6 шт) | рулон | 806,52 |
| Лента-герметик ENERGOFLOOR 50мм х 50м | рулон | 292,82 |

Прайс-лист от 20 февраля 2017 г.

Официальный дистрибьютор предприятия                                                                                                   Цены с НДС.

ROLS   ISOMARKET

426065, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7

Тел./факс: (3412) 46-00-78

E-mail: izofol@mail.ru,   www.izofol2.ucoz.ru

|  |  | Плиты и маты Energofloor® Тacker |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Готовая к применению система теплоизоляции для «тёплого пола» |

| Максимальная рабочая температура | R25 |
| --- | --- |
| + 70°С | 0, 63 м2К/Вт |

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Шаг печати | 5 см |
| Водопоглощение по объему за 24 ч, не более | 3% |

– ПРОЧНОЕ НАРУЖНОЕ ПОКРЫТИЕ;

– ВЫСОКОЕ ТЕРМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ;

– СНИЖЕНИЕ УДАРНЫХ ШУМОВ;

– НАДЁЖНАЯ ФИКСАЦИЯ ГАРПУН-СКОБЫ;

– РАЗМЕТКА ДЛЯ УКЛАДКИ ТРУБ.

|  | Плиты и маты из пенополистирола, покрытые полипропиленовой тканью с разметкой. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м | Количество в упаковке, м2 | Цена с НДС, руб./м2 |
| Мат теплоизоляционный Energofloor® Тacker 30/1,0-3,2 |  | 30 | 1,0 | 3,2 | 3,2 | 427,20 |
| Плита теплоизоляционная Energofloor® Тacker 30/1,0-1,6 |  | 30 | 1,0 | 5,0 | 8,0 | 427,20 |

Упаковываются в бело-оранжевые полиэтиленовые пакеты. Размеры упаковки: диаметр 400 мм, высота 1000 мм, объем упаковки 0,13 м³.

Аксессуары

| Наименование | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| Лента демпферная ENERGOFLOOR 10/0,1-11 | рулон | 448,06 |
| Лента демпферная ENERGOFLOOR 10/0,15-11 | рулон | 806,52 |
| Лента-герметик ENERGOFLOOR 50мм х 50м | рулон | 292,82 |

Прайс-лист от 20 февраля 2017 г.

Официальный дистрибьютор предприятия                                                                                                   Цены с НДС.

ROLS   ISOMARKET

426065, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7

Тел./факс: (3412) 46-00-78

E-mail: izofol@mail.ru,   www.izofol2.ucoz.ru

|  |  | Плиты Energoflоor® Pipelock |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Готовая к применению система теплоизоляции для «тёплого пола» с фиксаторами для крепления труб |

| Максимальная рабочая температура | R25 |
| --- | --- |
| + 70°С | 0,81м2К/Вт |

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Шаг укладки | 5 см |
| Водопоглощение по объему за 24 ч, не более | 3% |

– ПРОЧНОЕ НАРУЖНОЕ ПОКРЫТИЕ;

– ВЫСОКОЕ ТЕРМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ;

– СНИЖЕНИЕ УДАРНЫХ ШУМОВ;

– БЫСТРОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ;

– БЫСТРАЯ УКЛАДКА ТРУБ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ;

– НАДЁЖНАЯ ФИКСАЦИЯ ТРУБЫ;

– УКЛАДКА ТРУБЫ ПО ПРЯМОЙ И ДИАГОНАЛИ.

Плиты из пенополистирола с фиксаторами для крепления труб

| Типоразмер | Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м | Количество в упаковке, м2 | Цена с НДС, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плита Energofloor® Pipelock 30/1,0-1,0 | 30 | 1 | 1 | 12 | 1058,80 |

Упаковываются в картонные коробки размером  1095 х 1040 х 490 мм. Объем упаковки  0,558 м³

Аксессуары

| Наименование | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| Лента демпферная ENERGOFLOOR 10/0,1-11 | рулон | 488,06 |
| Лента демпферная ENERGOFLOOR 10/0,15-11 | рулон | 806,52 |

Прайс-лист от 20 февраля 2017 г.

Официальный дистрибьютор предприятия                                                                                                   Цены с НДС.

ROLS   ISOMARKET

426065, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7

Тел./факс: (3412) 46-00-78

E-mail: izofol@mail.ru,   www.izofol2.ucoz.ru

|  |  | Трубки Energoflexтм Black Star |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теплоизоляция для систем кондиционирования |  |  |
|  |  |  | Максимальная рабочая температура |  | µ-фактор | λ0 |
|  |  |  | + 95°С |  | ≥3 000 | ≤0,038 Вт/(м·°С) |

|  | Трубки без надреза из вспененного полиэтилена длиной 2 метра, цвет чёрный. |
| --- | --- |

| Изоляция устанавливается на медную трубу |  |  | Внутренний диаметр изоляции, мм | Толщина изоляции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дюймы | Наружный диаметр, мм |  |  | 6 мм |  |  |
|  |  |  |  | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м |
| 1/4 | 6,35 |  | 6 | 6/6-2 | 480 | 7,80 |
| 5/16 | 7,93 |  | 8 | 8/6-2 | 340 | 9,76 |
| 3/8 | 9,53 |  | 10 | 10/6-2 | 320 | 11,04 |
| 1/2 | 12,7 |  | 12 | 12/6-2 | 280 | 12,34 |
| 5/8 | 15,88 |  | 15 | 15/6-2 | 200 | 14,95 |
| 3/4 | 19,05 |  | 18 | 18/6-2 | 180 | 16,25 |
| 7/8 | 22,22 |  | 22 | 22/6-2 | 152 | 17,53 |
|  |  |  | 25 | 25/6-2 | 120 | 20,14 |
| 1 1/8 | 28,57 |  | 28 | 28/6-2 | 120 | 22,10 |

Трубки упаковываются в картонные коробки размером 2040*400*300 мм, объемом 0,245 м³.

Аксессуары

| Наименование | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| Клей ENERGOFLEX™ 0,5 л | банка | 439,88 |
| Клей ENERGOFLEX™ 0,8 л | банка | 659,05 |
| Клей ENERGOFLEX™ 2,6 л | банка | 1905,87 |
| Очиститель ENERGOFLEX™ 1,0 л | банка | 647,57 |
| Лента армированная самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 48мм х 50м, чёрная | рулон | 532,03 |

Прайс-лист от 20 февраля 2017 г.

Официальный дистрибьютор предприятия                                                                                                   Цены с НДС.

ROLS   ISOMARKET

426065, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7

Тел./факс: (3412) 46-00-78

E-mail: izofol@mail.ru,   www.izofol2.ucoz.ru

|  |  | Трубки Energoflexтм Black Star Split |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теплоизоляция для систем кондиционирования |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура |  | µ-фактор | λ0 |
|  |  | + 95°С |  | ≥3 000 | ≤0,038 Вт/(м·°С) |

|  | - СТОЙКОСТЬ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ - СТОЙКОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ - СТОЙКОСТЬ К БЕТОНУ, ЦЕМЕНТУ, ГИПСУ, ИЗВЕСТИ - СРОК СЛУЖБЫ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ НЕ МЕНЕЕ 16 ЛЕТ |
| --- | --- |

|  | Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке длиной 2 метра. |
| --- | --- |

| Изоляция устанавливается на медную трубу |  |  | Внутренний диаметр изоляции, мм | Толщина изоляции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дюймы | Наружный диаметр, мм |  |  | 6 мм |  |  |
|  |  |  |  | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м |
| 1/4 | 6,35 |  | 6 | 6/6-2 | 480 | 18,04 |
| 3/8 | 9,53 |  | 10 | 10/6-2 | 320 | 20,33 |
| 1/2 | 12,7 |  | 12 | 12/6-2 | 280 | 24,15 |
| 5/8 | 15,88 |  | 15 | 15/6-2 | 200 | 26,57 |

Трубки упаковываются в картонные коробки размером 2040*400*300 мм, объемом 0,245 м³.

Аксессуары

| Наименование | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| Клей ENERGOFLEX™ 0,5 л | банка | 439,88 |
| Клей ENERGOFLEX™ 0,8 л | банка | 659,05 |
| Клей ENERGOFLEX™ 2,6 л | банка | 1905,87 |
| Очиститель ENERGOFLEX™ 1,0 л | банка | 647,57 |
| Лента армированная самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 48мм х 50м серая | рулон | 532,03 |
| Лента армированная самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 48мм х 25м серая | рулон | 272,29 |
| Лента армированная самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 48мм х 10м серая | рулон | 141,06 |

Прайс-лист от 20 февраля 2017 г.

Официальный дистрибьютор предприятия                                                                                                   Цены с НДС.

ROLS   ISOMARKET

426065, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7

Тел./факс: (3412) 46-00-78

E-mail: izofol@mail.ru,   www.izofol2.ucoz.ru

|  |  | Рулоны Energoflexтм Black Star Duct |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теплоизоляция для воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура |  | µ-фактор | λ0 |
|  |  | + 90 °С |  | 3 000 | ≤0,038 Вт/(м·°С) |

|  | Специализированный самоклеящийся материал для тепло-звукоизоляции воздуховодов, систем вентиляции и кондиционирования. Изготавливается из вспененного полиэтилена, имеет закрытую ячеистую структуру. Надежно защищает от конденсата и тепловых потерь, является эффективным шумопоглощающим и вибродемпфируюшим материалом. Прост при установке, безвреден для здоровья и окружающей среды. |
| --- | --- |

| Рулоны из вспененного полиэтилена, цвет чёрный. |  |
| --- | --- |
|  | Duct – самоклеящиеся. |
|  | Duct AL – самоклеящиеся с покрытием из полированной алюминиевой фольги. |

| Типоразмер | Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м | Количество в рулоне, м2 | Цена с НДС, руб./м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Duct | Duct AL |
| 3/1,0-30 | 3 | 1 | 30 | 30 | 217,89 | 263,58 |
| 5/1,0-20 | 5 | 1 | 20 | 20 | 257,24 | 299,75 |
| 8/1,0-12 | 8 | 1 | 12 | 12 | 348,44 | 407,32 |
| 10/1,0-10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 389,65 | 455,27 |
| 15/1,0-7 | 15 | 1 | 7 | 7 | 539,68 | 884,04 |
| 20/1,0-5 | 20 | 1 | 5 | 5 | 785,93 | 968,10 |

Рулоны упаковываются в серо-желтые полиэтиленовые пакеты. Размеры упаковки: диаметр 400 мм, высота 1000 мм. Объем упаковки 0,13 м³.

Аксессуары

| Наименование | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| Лента алюминиевая самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 50мм х 50м | рулон | 441,93 |
| Лента алюминиевая самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 100мм х 50м | рулон | 876,82 |
| Лента армированная самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 48мм х 50м, черная | рулон | 532,03 |
| Лента армированная самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 48мм х 25м, черная | рулон | 272,29 |
| Очиститель ENERGOFLEX™ 1,0 л | банка | 647,57 |

Прайс-лист от 20 февраля 2017 г.

Официальный дистрибьютор предприятия                                                                                                   Цены с НДС.

ROLS   ISOMARKET

426065, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7

Тел./факс: (3412) 46-00-78

E-mail: izofol@mail.ru,   www.izofol2.ucoz.ru

|  |  | Гибкий покровный материал Energopackтм ТК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Покровный материал для защиты теплоизоляции |  |
|  |  | Разрывная нагрузка в продольном направлении, Н |  | Группа горючести |
|  |  | ≥1 000 |  | Г1 |

Гибкий покровный материал Energopack™ ТК предназначен для защиты теплоизоляции от механических повреждений, атмосферных воздействий и ультрафиолетового излучения. Изготавливается на основе стеклоткани, покрытой алюминиевой фольгой. Обладает высокой механической и химической стойкостью. Легко режется и устанавливается на любые изолированные поверхности.

|  | Рулоны шириной 1 метр. |
| --- | --- |
|  | Рулоны самоклеящиеся шириной 1 метр. |

| Типоразмер | Ширина, м | Длина, м | Количество в рулоне, м2 | Цена с НДС, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energopack™ TK 1000 Х 25 | 1 | 25 | 25 | 184,86 |
| Energopack™ TK SK 1000 Х 25 самоклеящийся | 1 | 25 | 25 | 306,80 |
| Лента Energopack TK SK 50-25 | 0,05 | 25 | 1,25 | 424,47 |

Аксессуары

| Наименование | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| Лента алюминиевая самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 50мм х 50м | Рулон | 441,93 |
| Лента алюминиевая самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 100мм х 50м | Рулон | 876,82 |

Рулоны упаковываются по 3 штуки в картонные коробки размером 1010*365*120 мм, объемом 0,044 м³.

Рекомендации по применению материала на открытом воздухе.

Монтажные швы и стыки необходимо:

- располагать по возможности так, чтобы предотвратить затекание влаги внутрь конструкции;

- проклеить лентой алюминиевой Energoflex™, и дополнительно обработать силиконовым герметиком, устойчивым к воздействию ультрафиолетового излучения.

Прайс-лист от 20 февраля 2017 г.

Официальный дистрибьютор предприятия                                                                                                   Цены с НДС.

ROLS   ISOMARKET

426065, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7

Тел./факс: (3412) 46-00-78

E-mail: izofol@mail.ru,   www.izofol2.ucoz.ru

|  |  | Аксессуары Energoflex™ и Energopack™ |
| --- | --- | --- |

|  | Вся продукция, выпускаемая под торговыми марками Energoflex™ и Energopack™ обеспечивается фирменными аксессуарами и инструментами, необходимыми для быстрого и качественного выполнения монтажных работ. Фирменные аксессуары для монтажа специально разработаны для теплоизоляции Energoflex™ и покровных материалов Energopack™. Каждая партия клея и лент проходит тестирование на адгезию к поверхности изоляции Energoflex™, что гарантирует стабильно высокое качество материалов. |
| --- | --- |

| Наименование | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| Клей ENERGOFLEX EXTRA ™ 0,5 л | банка | 439,88 |
| Клей ENERGOFLEX EXTRA ™ 0,8 л | банка | 659,05 |
| Клей ENERGOFLEX EXTRA ™ 2,6 л | банка | 1905,87 |
| Очиститель ENERGOFLEX™ 1,0 л | банка | 647,57 |
| Лента армированная самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 48мм х 50м, серая, черная | рулон | 532,03 |
| Лента армированная самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 48мм х 25м, серая, черная | рулон | 272,29 |
| Лента армированная самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 48мм х 10м, серая | рулон | 141,06 |
| Лента армированная самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 48мм х 25м, синяя, красная | рулон | 256,04 |
| Лента алюминиевая самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 50мм х 50м | рулон | 441,93 |
| Лента алюминиевая самоклеящаяся ENERGOFLEX™ 100мм х 50м | рулон | 876,82 |
| Лента самоклеящаяся ENERGOFLEX™ Super SК 3/0,05-15 | рулон | 399,27 |
| Лента-герметик ENERGOFLООR 50мм х 50м | рулон | 292,82 |
| Лента демпферная ENERGOFLOOR 10/0,1-11 | рулон | 448,06 |
| Лента демпферная ENERGOFLOOR 10/0,15-11 | рулон | 806,52 |
| Лента самоклеящаяся ENERGOPACK™ ТК SK 50мм х 25м | рулон | 385,88 |
| Саморезы ENERGOPACK™ (150 шт.) | упаковка | 319,68 |
| Зажимы ENERGOFLEX™ (100 шт.) | упаковка | 219,69 |
| Стусло ENERGOFLEX™ | штука | 654,52 |

Прайс-лист от 20 февраля 2017 г.

Официальный дистрибьютор предприятия                                                                                                   Цены с НДС.

ROLS   ISOMARKET

426065, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7

Тел./факс: (3412) 46-00-78

E-mail: izofol@mail.ru,   www.izofol2.ucoz.ru

Трубки и рулоны Energocell® HT

Теплоизоляция для высокотемпературных

инженерных систем

| Максимальная рабочая температура | λ40 |
| --- | --- |
| + 150°С | ≤0,042 Вт/(м·°С) |

– Эффективные теплоизоляционные свойства

– Высокая максимальная рабочая температура (до +150 °С без ограничения по времени воздействия!)

– Экологическая безопасность (не содержит фреонов и ПВХ)

– Закрытоячеистая структура

Трубки из вспененного каучука длиной 2 метра, цвет черный

| Изоляция устанавливается на трубу |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр изоляции, мм | Толщина изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сталь |  |  | медь | пластик |  |  | 9 мм |  |  | 13 мм |  |  | 19 мм |  |  | 25 мм |  |  |
| Дюймы | Ду, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м |
| 1/2 | 15 | 21,3 | 22 | 20 |  | 22 | 22/9-2 | 100 | 116,36 | 22/13-2 | 70 | 165,91 | 22/19-2 | 44 | 322,72 |  |  |  |
| 3/4 | 20 | 26,8 | 28 |  |  | 28 | 28/9-2 | 80 | 130,26 | 28/13-2 | 60 | 178,37 | 28/19-2 | 40 | 374,07 | 28/25-2 | 20 | 531,27 |
| 1 | 25 | 33,5 | 35 | 32 |  | 35 | 35/9-2 | 60 | 146,35 | 35/13-2 | 44 | 217,07 | 35/19-2 | 30 | 412,38 | 35/25-2 | 16 | 599,34 |
| 1 1/4 | 32 | 42,3 | 42 | 40 |  | 42 |  | 50 | 167,57 | 42/13-2 | 36 | 243,34 | 42/19-2 | 24 | 465,79 | 42/25-2 | 16 | 656,42 |
| 1 1/2 | 40 | 48 |  |  |  | 48 |  | 42 | 195,39 | 48/13-2 | 30 | 278,50 | 48/19-2 | 22 | 567,20 | 48/25-2 | 12 | 761,06 |
|  |  |  | 54 | 50 |  | 54 |  | 36 | 228,32 | 54/13-2 | 26 | 367,91 | 54/19-2 | 18 | 641,55 | 54/25-2 | 12 | 803,57 |
| 2 | 50 | 60 |  |  |  | 60 |  | 32 | 283,93 | 60/13-2 | 24 | 366,72 | 60/19-2 | 18 | 717,95 | 60/25-2 | 10 | 885,82 |
| 2 1/2 |  | 76 | 76,1 | 75 |  | 76 |  | 28 | 368,82 | 76/13-2 | 16 | 490,50 | 76/19-2 | 14 | 884,25 | 76/25-2 | 8 | 1055,17 |
| 3 |  | 89 | 88,9 |  |  | 89 |  | 22 | 410,53 | 89/13-2 | 16 | 549,10 | 89/19-2 | 12 | 975,51 | 89/25-2 | 8 | 1145,77 |
|  |  | 108 | 108 | 108 |  | 108 |  |  |  | 108/13-2 | 16 | 643,33 | 108/19-2 | 12 | 1262,20 | 108/25-2 | 6 | 1440,35 |

Трубки упаковываются в картонные коробки размером 2085*395*325 мм, объемом 0,267 м³.

|  | Рулоны из вспененного каучука, цвет черный |
| --- | --- |

| Типоразмер | Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м | Количество в рулоне, м2 | Цена с НДС, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/1,0-20 | 10 | 1 | 20 | 20 | 1096,76 |
| 13/1,0-14 | 13 | 1 | 14 | 14 | 1377,77 |
| 19/1,0-10 | 19 | 1 | 10 | 10 | 1940,43 |
| 25/1,0-8 | 25 | 1 | 8 | 8 | 2427,16 |

Рулоны упаковываются в картонные коробки размером 1080х540х540мм. Объем упаковки 0,31 м³.

Аксессуары

| Наименование | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| Лента Energocell® HT 3/0,05-15 | рулон | 1442,04 |
| Лента самоклеящаяся Energocell PVC 48мм х 33м черная | рулон | 302,94 |
| Клей Energocell® HT 2,6 л | банка | 2002,84 |
| Очиститель Energoflex® 1,0 л | банка | 647,57 |

Прайс-лист от 20 февраля 2017 г.

Официальный дистрибьютор предприятия                                                                                                   Цены с НДС.

ROLS   ISOMARKET

426065, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7

Тел./факс: (3412) 46-00-78

E-mail: izofol@mail.ru,   www.izofol2.ucoz.ru